## Sheet1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | I MPPT 1(A) | Ua(V) | I AC 1(A) | F AC 1(Hz) | Power(W) | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | MPPT.IV | diffW.IV | diffV.lagV
2019.01.23 13:05:44 | Normal | 161.2 | 3.6 | 239.1 | 2.3 | 50.08 | 582 | 37.7 | 1369 | 2419 | 580.32 | 1.68
2019.01.23 13:10:49 | Normal | 165.4 | 3.7 | 237.8 | 2.5 | 49.97 | 615 | 37.1 | 1369.1 | 2419 | 611.98 | 3.02 | 4.2
2019.01.23 13:15:54 | Normal | 162.7 | 6.3 | 239.6 | 4.1 | 50.06 | 1055 | 37.6 | 1369.2 | 2419 | 1025.01 | 29.99 | -2.7
2019.01.23 13:20:58 | Normal | 169.4 | 7.4 | 239.1 | 4.9 | 50.05 | 1362 | 37.8 | 1369.2 | 2419 | 1253.56 | 108.44 | 6.7
2019.01.23 13:25:02 | Normal | 165.7 | 3.9 |  | 2.6 | 49.95 | 639 | 37.6 | 1369.3 | 2419 | 646.23 | -7.23 | -3.7
2019.01.23 13:30:07 | Normal | 156 | 9.3 | 239.8 | 5.7 | 50.06 | 1338 | 37.8 | 1369.3 | 2419 | 1450.8 | -112.8 | -9.7
2019.01.23 13:35:11 | Normal | 160.7 | 3.1 | 239 | 2.1 | 49.97 | 509 | 38.3 | 1369.4 | 2419 | 498.17 | 10.83 | 4.7
2019.01.23 13:40:20 | Normal | 168.7 | 4.3 | 239.7 | 2.9 | 50.07 | 721 | 37.5 | 1369.5 | 2419 | 725.41 | -4.41 | 8
2019.01.23 13:45:25 | Normal | 163.2 | 4.1 | 239.2 | 2.7 | 49.93 | 670 | 37.1 | 1369.5 | 2419 | 669.12 | 0.88 | -5.5
2019.01.23 13:50:29 | Normal | 164.2 | 3.2 | 240 | 2.2 | 50 | 537 | 36.7 | 1369.6 | 2419 | 525.44 | 11.56 | 1
2019.01.23 13:55:34 | Normal | 155.9 | 4.6 | 240.1 | 2.8 | 49.97 | 711 | 37.3 | 1369.6 | 2420 | 717.14 | -6.14 | -8.3
hour | [6 empty] | 794.4545 |  |  |  | 791.1982 | 3.2564 | -0.53
2019.01.23 14:00:38 | Normal | 164.4 | 12.6 | 241.7 | 7.9 | 50.03 | 2020 | 38.2 | 1369.7 | 2420 | 2071.44 | -51.44 | 8.5
2019.01.23 14:05:43 | Normal | 160.2 | 11.1 | 241.3 | 6.7 | 50.04 | 1665 | 40.1 | 1369.8 | 2420 | 1778.22 | -113.22 | -4.2
2019.01.23 14:10:48 | Normal | 157.4 | 12.4 | 240.6 | 7.6 | 50 | 1935 | 42.1 | 1370 | 2420 | 1951.76 | -16.76 | -2.8
2019.01.23 14:15:53 | Normal | 161.6 | 6.7 | 240.4 | 4.3 | 50 | 1200 | 44 | 1370.1 | 2420 | 1082.72 | 117.28 | 4.2
2019.01.23 14:20:57 | Normal | 160 | 5.7 | 241 | 3.2 | 50.05 | 850 | 42.7 | 1370.2 | 2420 | 912 | -62 | -1.6
2019.01.23 14:25:01 | Normal | 161.2 | 4.8 | 240.1 | 3.1 | 49.94 | 764 | 42.4 | 1370.3 | 2420 | 773.76 | -9.76 | 1.2
2019.01.23 14:30:06 | Normal | 159.2 | 3.8 | 239.3 | 2.4 | 49.99 | 610 | 41 | 1370.3 | 2420 | 604.96 | 5.04 | -2
2019.01.23 14:35:10 | Normal | 163.7 | 4.8 | 239.9 | 3.1 | 50.01 | 771 | 40.4 | 1370.4 | 2420 | 785.76 | -14.76 | 4.5
2019.01.23 14:40:19 | Normal | 157.8 | 5.4 | 240.3 | 3.6 | 49.94 | 821 | 40.2 | 1370.4 | 2420 | 852.12 | -31.12 | -5.9
2019.01.23 14:45:24 | Normal | 159.4 | 4 | 240.1 | 2.6 | 49.9 | 642 | 40.6 | 1370.5 | 2420 | 637.6 | 4.4 | 1.6
2019.01.23 14:50:28 | Normal | 159.5 | 4.1 | 238.8 | 2.6 | 50.02 | 651 | 40.2 | 1370.6 | 2420 | 653.95 | -2.95 | 0.1
2019.01.23 14:55:33 | Normal | 167.2 | 4.1 | 239.3 | 2.8 | 49.97 | 678 | 39.4 | 1370.6 | 2421 | 685.52 | -7.52 | 7.7
avg | [6 empty] | 1050.5833 |  |  |  | 1065.8175 | -15.2342 | 0.94167
2019.01.27 12:35:23 | Normal | 158.6 | 6.5 | 239.1 | 4.4 | 49.98 | 975 | 36.9 | 1401.6 | 2463
2019.01.27 12:40:27 | Normal | 156.3 | 5.6 | 241.1 | 3.6 | 50.1 | 848 | 38.9 | 1401.8 | 2463
2019.01.27 12:45:36 | Normal | 170 | 8 | 239.7 | 5.4 | 50.03 | 1292 | 39.1 | 1401.9 | 2463
45 minutes of missing data! Power outage? Dropped internet connectivity? Goodwe server fault?
a strange timestamp, should it be "corrected" to 13:25:28?
2019.01.27 13:28:32 | Normal | 162.7 | 7.6 | 241.9 | 4.8 | 50.04 | 1223 | 41.1 | 1402.6 | 2464
2019.01.27 13:30:34 | Normal | 138.4 | 6.1 | 242.1 | 2.8 | 50.06 | 835 | 41.4 | 1402.6 | 2464
2019.01.27 13:35:38 | Normal | 166.7 | 7.5 | 242.3 | 4.9 | 50.03 | 1236 | 41.9 | 1402.7 | 2464
2019.01.27 13:40:43 | Normal | 158.7 | 9.5 | 242.8 | 5.9 | 50.03 | 1480 | 43 | 1402.8 | 2464
2019.01.27 13:45:48 | Normal | 158.7 | 9.5 | 243.8 | 5.8 | 50.03 | 1474 | 44 | 1403 | 2464
2019.01.27 13:50:52 | Normal | 162.2 | 6.7 | 242.7 | 4.3 | 50.07 | 1052 | 44.7 | 1403.1 | 2464
2019.01.27 13:55:56 | Normal | 150.6 | 7.8 | 241.5 | 4.7 | 49.95 | 1292 | 45.4 | 1403.2 | 2464
[7 empty] | 1227.4286 |  | apparently 1.3 kWh since 12:45
2019.01.27 14:00:00 | Normal | 155.2 | 10.6 | 243.1 | 6.4 | 50.01 | 1600 | 45.5 | 1403.3 | 2464
2019.01.27 14:05:04 | Normal | 157.8 | 10.4 | 241.6 | 6.4 | 50 | 1591 | 46.2 | 1403.4 | 2465
2019.01.27 14:10:09 | Normal | 161.4 | 5.8 | 240.9 | 4.1 | 49.98 | 897 | 45.8 | 1403.5 | 2465
2019.01.27 14:15:13 | Normal | 156.3 | 5.1 | 242 | 2.9 | 50 | 776 | 44.4 | 1403.6 | 2465
2019.01.27 14:20:18 | Normal | 160.8 | 6.3 | 241.1 | 3.9 | 49.99 | 965 | 43.4 | 1403.6 | 2465
2019.01.27 14:25:25 | Normal | 165.7 | 5.7 | 242.5 | 3.8 | 49.98 | 922 | 43.7 | 1403.7 | 2465
2019.01.27 14:30:30 | Normal | 159.3 | 5.6 | 242.2 | 3.7 | 49.97 | 861 | 43.2 | 1403.8 | 2465
2019.01.27 14:35:34 | Normal | 158.7 | 9.2 | 242.4 | 5.7 | 49.99 | 1404 | 44 | 1403.9 | 2465
2019.01.27 14:40:39 | Normal | 152.7 | 6.9 | 242.4 | 4.2 | 49.97 | 1078 | 44.1 | 1404 | 2465
2019.01.27 14:45:43 | Normal | 154.7 | 9.3 | 242.2 | 5.6 | 49.99 | 1398 | 44.5 | 1404.1 | 2465
2019.01.27 14:50:48 | Normal | 158.7 | 5.9 | 242.2 | 3.8 | 49.96 | 924 | 44.9 | 1404.2 | 2465
2019.01.27 14:55:52 | Normal | 161.2 | 7 | 241.6 | 4.6 | 50.02 | 1077 | 44.6 | 1404.3 | 2465
2019.01.27 15:00:56 | Normal | 160.9 | 4.3 | 241.8 | 2.8 | 50 | 681 | 43.8 | 1404.4 | 2465